## Foglio1
DIODO AL SILICIO |  |  |  |  | ERRORE POTENZIALE
POTENZIALE | CORRENTE |  |  | ERRORE MISURA |  | ERRORE COSTRUTTORE |  | ERRORE TOTALE |  | ERR CORRENTE
mV | mA | fondo scala in V |  | V |  | V |  | V |  | mA
0.3 | 0 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.009 |  | 0.013454 |  | 0.02
0.4 | 0.01 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.012 |  | 0.01562 |  | 0.02015
0.5 | 0.07 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.015 |  | 0.018028 |  | 0.02105
0.52 | 0.1 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0156 |  | 0.01853 |  | 0.0215
0.54 | 0.13 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0162 |  | 0.019038 |  | 0.02195
0.56 | 0.2 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0168 |  | 0.019551 |  | 0.023
0.58 | 0.28 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0174 |  | 0.020069 |  | 0.0242
0.6 | 0.4 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.018 |  | 0.020591 |  | 0.026
0.62 | 0.64 | 0.2 |  | 0.02 |  | 0.0186 |  | 0.027312 |  | 0.0296
0.64 | 0.95 | 0.2 |  | 0.02 |  | 0.0192 |  | 0.027724 |  | 0.03425
0.66 | 1.36 | 0.2 |  | 0.02 |  | 0.0198 |  | 0.028143 |  | 0.0404
0.68 | 2.03 | 0.2 |  | 0.02 |  | 0.0204 |  | 0.028569 |  | 0.05045
0.7 | 2.75 | 0.2 |  | 0.02 |  | 0.021 |  | 0.029 |  | 0.06125
DIODO AL GERMANIO |  |  |  |  | ERRORE POTENZIALE
POTENZIALE | CORRENTE |  |  | ERRORE MISURA |  | ERRORE COSTRUTTORE |  | ERRORE TOTALE |  | ERR CORRENTE
mV | mA | fondo scala in V |  | V |  | V |  | V |  | mA
0.05 | 0 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0015 |  | 0.0052202 |  | 0.02
0.1 | 0.02 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.005831 |  | 0.0203
0.12 | 0.04 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0036 |  | 0.0061612 |  | 0.0206
0.14 | 0.06 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0042 |  | 0.0065299 |  | 0.0209
0.16 | 0.1 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0048 |  | 0.0069311 |  | 0.0215
0.18 | 0.16 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0054 |  | 0.0073593 |  | 0.0224
0.2 | 0.23 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0078102 |  | 0.02345
0.22 | 0.34 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0066 |  | 0.0082801 |  | 0.0251
0.24 | 0.51 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0072 |  | 0.0087658 |  | 0.02765
0.26 | 0.7 | 0.05 |  | 0.005 |  | 0.0078 |  | 0.009265 |  | 0.0305
0.28 | 0.99 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0084 |  | 0.01306 |  | 0.03485
0.3 | 1.23 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.009 |  | 0.013454 |  | 0.03845
0.32 | 1.73 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0096 |  | 0.013862 |  | 0.04595
0.34 | 2.3 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0102 |  | 0.014284 |  | 0.0545
0.36 | 2.99 | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.0108 |  | 0.014719 |  | 0.06485
Dati presi in seguito può essere che il diodo fosse più caldo
GRAFICO SILICIO | [11 empty] | PARAMETRI FIT
Y = V | X = ln I | delta2 | S1 |  | Sx |  | Sy | Sxx | Sxy |  | D | a | delta a
0.3 | 0 | 0.000181 | 5524.8619 |  | 0 |  | 1657.4586 | 0 | 0
0.4 | -4.6052 | 0.000244 | 4098.3607 |  | -18873.6483 |  | 1639.3443 | 86916.3625 | -7549.4593 |  | 2620276714.5636 | 0.53559 | 0.0075813
0.5 | -2.6593 | 0.000325 | 3076.9231 |  | -8182.3386 |  | 1538.4615 | 21758.966 | -4091.1693
0.52 | -2.3026 | 0.00034336 | 2912.3952 |  | -6706.0377 |  | 1514.4455 | 15441.2224 | -3487.1396 |  |  | b | delta b
0.54 | -2.0402 | 0.00036244 | 2759.0774 |  | -5629.1271 |  | 1489.9018 | 11484.6624 | -3039.7286
0.56 | -1.6094 | 0.00038224 | 2616.1574 |  | -4210.5429 |  | 1465.0481 | 6776.6074 | -2357.904 |  |  | 0.019001 | 0.0035027
0.58 | -1.273 | 0.00040276 | 2482.8682 |  | -3160.606 |  | 1440.0636 | 4023.343 | -1833.1515
0.6 | -0.91629 | 0.000424 | 2358.4906 |  | -2161.063 |  | 1415.0943 | 1980.162 | -1296.6378 |  |  | I0
0.62 | -0.44629 | 0.00074596 | 1340.5545 |  | -598.2722 |  | 831.1438 | 267.0012 | -370.9287
0.64 | -0.051293 | 0.00076864 | 1300.9992 |  | -66.7325 |  | 832.6395 | 3.4229 | -42.7088 |  |  | 5.7285e-13
0.66 | 0.30748 | 0.00079204 | 1262.5625 |  | 388.2187 |  | 833.2912 | 119.3713 | 256.2243
0.68 | 0.70804 | 0.00081616 | 1225.25 |  | 867.5208 |  | 833.17 | 614.2358 | 589.9142
0.7 | 1.0116 | 0.000841 | 1189.0606 |  | 1202.8548 |  | 832.3424 | 1216.809 | 841.9984
logaritmo di zero |  |  | 32147.561 |  | -47129.774 |  | 16322.4046 | 150602.1657 | -22380.6909