## Foglio1
DIODO AL SILICIO |  |  |  |  | ERRORE POTENZIALE
POTENZIALE | CORRENTE |  |  | ERRORE MISURA |  | ERRORE COSTRUTTORE |  | ERRORE TOTALE |  | ERR CORRENTE
mV | mA | fondo scala in mV |  | mv |  | mV |  | mV |  | mA
300 | 0 | 100 |  | 10 |  | 9 |  | 13.4536 |  | 0.02
400 | 0.01 | 100 |  | 10 |  | 12 |  | 15.6205 |  | 0.02015
500 | 0.07 | 100 |  | 10 |  | 15 |  | 18.0278 |  | 0.02105
520 | 0.1 | 100 |  | 10 |  | 15.6 |  | 18.53 |  | 0.0215
540 | 0.13 | 100 |  | 10 |  | 16.2 |  | 19.0379 |  | 0.02195
560 | 0.2 | 100 |  | 10 |  | 16.8 |  | 19.551 |  | 0.023
580 | 0.28 | 100 |  | 10 |  | 17.4 |  | 20.0689 |  | 0.0242
600 | 0.4 | 100 |  | 10 |  | 18 |  | 20.5913 |  | 0.026
620 | 0.64 | 200 |  | 20 |  | 18.6 |  | 27.3123 |  | 0.0296
640 | 0.95 | 200 |  | 20 |  | 19.2 |  | 27.7244 |  | 0.03425
660 | 1.36 | 200 |  | 20 |  | 19.8 |  | 28.1432 |  | 0.0404
680 | 2.03 | 200 |  | 20 |  | 20.4 |  | 28.5685 |  | 0.05045
700 | 2.75 | 200 |  | 20 |  | 21 |  | 29 |  | 0.06125
DIODO AL GERMANIO |  |  |  |  | ERRORE POTENZIALE
POTENZIALE | CORRENTE |  |  | ERRORE MISURA |  | ERRORE COSTRUTTORE |  | ERRORE TOTALE |  | ERR CORRENTE
mV | mA | fondo scala in mV |  | mv |  | mV |  | mV |  | mA
50 | 0 | 50 |  | 5 |  | 1.5 |  | 5.2202 |  | 0.02
100 | 0.02 | 50 |  | 5 |  | 3 |  | 5.831 |  | 0.0203
120 | 0.04 | 50 |  | 5 |  | 3.6 |  | 6.1612 |  | 0.0206
140 | 0.06 | 50 |  | 5 |  | 4.2 |  | 6.5299 |  | 0.0209
160 | 0.1 | 50 |  | 5 |  | 4.8 |  | 6.9311 |  | 0.0215
180 | 0.16 | 50 |  | 5 |  | 5.4 |  | 7.3593 |  | 0.0224
200 | 0.23 | 50 |  | 5 |  | 6 |  | 7.8102 |  | 0.02345
220 | 0.34 | 50 |  | 5 |  | 6.6 |  | 8.2801 |  | 0.0251
240 | 0.51 | 50 |  | 5 |  | 7.2 |  | 8.7658 |  | 0.02765
260 | 0.7 | 50 |  | 5 |  | 7.8 |  | 9.265 |  | 0.0305
280 | 0.99 | 100 |  | 10 |  | 8.4 |  | 13.0599 |  | 0.03485
300 | 1.23 | 100 |  | 10 |  | 9 |  | 13.4536 |  | 0.03845
320 | 1.73 | 100 |  | 10 |  | 9.6 |  | 13.8622 |  | 0.04595
340 | 2.3 | 100 |  | 10 |  | 10.2 |  | 14.2843 |  | 0.0545
360 | 2.99 | 100 |  | 10 |  | 10.8 |  | 14.7187 |  | 0.06485
Dati presi in seguito può essere che il diodo fosse più caldo
GRAFICO SILICIO | [11 empty] | PARAMETRI FIT
Y = V | X = ln I | delta2 | S1 |  | Sx |  | Sy | Sxx | Sxy |  | D | a | delta a
300 | 0 | 181 | 0.0055249 |  | 0 |  | 1.6575 | 0 | 0
400 | -4.6052 | 244 | 0.0040984 |  | -0.018874 |  | 1.6393 | 0.086916 | -7.5495 |  | 0.0026203 | 535.5895 | 7.5813
500 | -2.6593 | 325 | 0.0030769 |  | -0.0081823 |  | 1.5385 | 0.021759 | -4.0912
520 | -2.3026 | 343.36 | 0.0029124 |  | -0.006706 |  | 1.5144 | 0.015441 | -3.4871 |  |  | b | delta b
540 | -2.0402 | 362.44 | 0.0027591 |  | -0.0056291 |  | 1.4899 | 0.011485 | -3.0397
560 | -1.6094 | 382.24 | 0.0026162 |  | -0.0042105 |  | 1.465 | 0.0067766 | -2.3579 |  |  | 19.0005 | 3.5027
580 | -1.273 | 402.76 | 0.0024829 |  | -0.0031606 |  | 1.4401 | 0.0040233 | -1.8332
600 | -0.91629 | 424 | 0.0023585 |  | -0.0021611 |  | 1.4151 | 0.0019802 | -1.2966 |  |  | I0
620 | -0.44629 | 745.96 | 0.0013406 |  | -0.00059827 |  | 0.83114 | 0.000267 | -0.37093
640 | -0.051293 | 768.64 | 0.001301 |  | -6.6733e-05 |  | 0.83264 | 3.4229e-06 | -0.042709 |  |  | 5.7285e-13
660 | 0.30748 | 792.04 | 0.0012626 |  | 0.00038822 |  | 0.83329 | 0.00011937 | 0.25622
680 | 0.70804 | 816.16 | 0.0012252 |  | 0.00086752 |  | 0.83317 | 0.00061424 | 0.58991
700 | 1.0116 | 841 | 0.0011891 |  | 0.0012029 |  | 0.83234 | 0.0012168 | 0.842
logaritmo di zero |  |  | 0.032148 |  | -0.04713 |  | 16.3224 | 0.1506 | -22.3807
GRAFICO GERMANIO | [11 empty] | PARAMETRI FIT |  | ERRORE I0
Y = V | X = ln I | delta2 | S1 |  | Sx |  | Sy | Sxx | Sxy |  | D
50 | 0 | 27.25 | 0.036697 |  | 0 |  | 1.8349 | 0 | 0 |  |  | a | delta a | dI0/da | 6.199e-06 | *da | 5.81e-05
100 | -3.912 | 34 | 0.029412 |  | -0.11506 |  | 2.9412 | 0.45012 | -11.506 |  | 0.12287
120 | -3.2189 | 37.96 | 0.026344 |  | -0.084797 |  | 3.1612 | 0.27295 | -10.1756 |  |  | 200.7767 | 3.0615 | dI0/db | 0.028167 | *db | 0.054316
140 | -2.8134 | 42.64 | 0.023452 |  | -0.065981 |  | 3.2833 | 0.18563 | -9.2373
160 | -2.3026 | 48.04 | 0.020816 |  | -0.047931 |  | 3.3306 | 0.11036 | -7.6689 |  |  | b | delta b | dab | 3.152
180 | -1.8326 | 54.16 | 0.018464 |  | -0.033836 |  | 3.3235 | 0.062008 | -6.0906
200 | -1.4697 | 61 | 0.016393 |  | -0.024093 |  | 3.2787 | 0.035409 | -4.8186 |  |  | 22.6309 | 1.3887
220 | -1.0788 | 68.56 | 0.014586 |  | -0.015735 |  | 3.2089 | 0.016975 | -3.4618
240 | -0.67334 | 76.84 | 0.013014 |  | -0.0087629 |  | 3.1234 | 0.0059005 | -2.1031 |  |  | I0 | delta I0
260 | -0.35667 | 85.84 | 0.01165 |  | -0.0041551 |  | 3.0289 | 0.001482 | -1.0803 |  |  | 0.00014029 | 0.054326
280 | -0.01005 | 170.56 | 0.005863 |  | -5.8926e-05 |  | 1.6417 | 5.9222e-07 | -0.016499
300 | 0.20701 | 181 | 0.0055249 |  | 0.0011437 |  | 1.6575 | 0.00023677 | 0.34312
320 | 0.54812 | 192.16 | 0.005204 |  | 0.0028524 |  | 1.6653 | 0.0015635 | 0.91278
340 | 0.83291 | 204.04 | 0.004901 |  | 0.0040821 |  | 1.6663 | 0.0034 | 1.3879
360 | 1.0953 | 216.64 | 0.004616 |  | 0.0050557 |  | 1.6617 | 0.0055374 | 1.8201
|  |  | 0.23694 |  | -0.38727 |  | 38.8069 | 1.1516 | -51.6947